## Sheet1
2024年度秦淮区产品质量监督抽检安排表
序号 | 类别 | 抽检产品名称 | 检验项目 | 批次 | 检验费单价 | 预估购样费单价 | 合计 | 检测机构
1 | 重点工业产品 | 燃气软管（橡胶） | 尺寸与公差、气密性、耐压性、耐燃烧性、耐热性、弯曲性 标志 | 2 | 3000 | 300 | 6600 | 南京市质检院
2 |  | 燃气软管（不锈钢） | 结构与尺寸、气密性、耐压性、弯曲性、耐安装性、阻燃性、标志 | 2 | 3000 | 300 | 6600 | 南京市质检院
3 |  | 瓶装液化石油气调压阀 | 结构、气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐冲击性（强度坠落实验）、标志 | 1 | 3500 | 100 | 3600 | 南京市质检院
4 |  | 电动自行车充电器 | 输入功率和电流、空载直流输出电压、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、过载保护、机械强度;布线、输入、输出线及插头、安全标志、说明书、对触及带电部件的防护、标志和说明、非正常工作、电源连接和外部软线 | 3 | 4000 | 100 | 12300 | 南京市质检院
|  | 电动自行车头盔 | 质量、视野、护目镜可见光透过率、护目镜耐磨性、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温） | 2 | 4000 | 300 | 8600 | 南京市质检院
5 |  | 家用燃气灶具 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 1 | 4500 | 1500 | 6000 | 南京市质检院
6 |  | 家用燃气热水器 | 燃气系统气密性、热负荷准确度、火焰稳定性、无风状态烟气中的CO含量、表面温升、熄火保护装置、接地电阻、热效率、热水产率、标志 | 1 | 4500 | 2500 | 7000 | 南京市质检院
7 |  | 电线电缆 | 导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率 | 2 | 2600 | 800 | 6800 | 南京市质检院
8 | 消防产品 | 消防水带 | 水压试验、爆破实验、附着强度 | 1 | 1320 | 200 | 1520 | 江苏省质检院
9 |  | 消火栓 | 阀杆升降性能、水压强度、密封性能、耐腐蚀性能 | 1 | 6600 | 240 | 6840 | 江苏省质检院
10 |  | 消防灯 | 应急工作时间、转换电压试验、充、放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验 | 1 | 5561 | 160 | 5721 | 江苏省质检院
11 | 民生产品 | 黄金珠宝1 | 贵金属含量、贵金属纯度、质量、标识 珠宝玉石名称、钻石分级、标识 | 6 | 1500 | 2000 | 11000 | 江苏省黄金珠宝检测中心
12 |  | 黄金珠宝2 | 贵金属含量、贵金属纯度、质量、标识 珠宝玉石名称、钻石分级、标识 | 6 | 1500 | 0 | 9000 | 南京国测检验检测中心
13 |  | 食品相关产品 | 感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量（两种模拟物）、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、渗漏性能、抗压强度 | 2 | 3500 | 60 | 7120 | 南京市质检院
14 |  | 儿童用品 | 邻苯二甲酸酯类塑化剂、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）、机械和物理性能、标志和使用说明 | 2 | 3280 | 50 | 6660 | 南京市质检院
| 合计 |  |  | 33 |  | 8610 | 105361
113971